## Slide 1: Grüner Güggel in St. Josef, Köniz

## Slide 4
Jahresverbräuche Wärmeenergie 2004-2018 Zentrum St. Josef Köniz (HGT bereinigt)
und Veränderung gegenüber Durchschnitt 2004-2008
Chart: % / MWh
Energieverbrauch HGT bereinigt in MWh | 223.6877 | 243.1143 | 252.6734 | 259.4396 | 256.7847 | 172.0012 | 207.8336 | 181.3575 | 173.9139 | 179.9178 | 178.1217 | 187.2031 | 189.1978 | 186.2569 | 193.1982
Veränderung in % gegenüber Durchschnitt 2004-2008 | -9.4895 | -1.6289 | 2.239 | 4.9768 | 3.9026 | -30.4033 | -15.9045 | -26.6175 | -29.6294 | -27.2 | -27.9268 | -24.2522 | -23.4451 | -24.635 | -21.8264
Vor der AG Energie

## Slide 5
Chart: m3
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Durchschnitt
Wasserverbrauch in m3 | 569 | 659 | 433 | 536 | 485 | 592 | 610 | 718 | 806 | 722 | 736 | 840 | 797 | 795 | 659.4667
Nach der AG Energie
Vergleich: 5-köpfige Familie: 130 m3 / Jahr

## Slide 6: Massnahmen und Anlässse
Zieltemperaturen und Heizzeiten
Eingang während Heizperiode via Foyer
Anlässe mit Mehrweggeschirr
Abfalltrennung verbessert